| Согласованно: Начальник управления ЖКХ _______________________ М.А. Никандрова «____»_______________ 2014 г. | Утверждаю: Директор ООО «Жилфондсервис» ____________________ Г.В. Еремин «_____» _______________ 2014 г. |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Мероприятий по текущему ремонту

по подготовке объектов ООО «Жилфондсервис» к отопительному сезону 2014 – 2015 гг.

| Наименование объекта | Объем | Ед.изм. | май | июнь | июль | август | сентябрь | Ответственный исполнит. | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-5 | 6-10 | 11-15 |  |  |  |
| Текущий ремонт шиферной кровли |
| Мира 17 | 4,5 | М2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А. | 1,71 | Собственные средства |
| Мира 21 | 3 | М2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 1,14 |  |
| Мира 29 | 6 | М2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 2,28 |  |
| Мира 37 | 6 | М2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 2,28 |  |
| Депо 11 | 4,5 | М2 |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 1,71 |  |
| Депо 8 | 9 | М2 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 3,42 |  |
| Депо 13 | 4,5 | М2 |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 1,71 |  |
| Рудничная 3 | 4,5 | М2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 1,71 |  |
| Рудничная 12-а | 6 | М2 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 2,28 |  |
| Рудничная 9/12 | 24 | М2 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 9,12 |  |
| Малая Зеленая 3 | 4,5 | М2 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 1,71 |  |
| Гражданская 4 | 6 | М2 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 2,28 |  |
| Гражданская 4-а | 6 | М2 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 2,28 |  |
| Садовая 5 | 3 | М2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 1,14 |  |
| Садовая 3 | 9 | М2 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 3,42 |  |
| ст. Ключевка 6пч | 3 | М2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 1,14 |  |
| ст. Ключевка 2пч | 3 | М2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 1,14 |  |
| Олимпийская 8 | 3 | М2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 1,14 |  |
| Олимпийская 6 | 4,5 | М2 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 1,71 |  |
| Рудничная 11 | 6 | М2 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 2,28 |  |
| Гражданская 10 | 9 | М2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 3,42 |  |
| Итого: | 129 | М2 |  | 9 | 18 | 24 | 6 | 12 | 18 | 18 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 49,02 |  |
| Текущий ремонт мягкой кровли |
| Паровозная 5 | 110 | М2 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 38,5 | Собственные средства118,98 |
| Рудничная 16-б | 90 | М2 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 31,5 |  |
| Гражданская 3-а | 90 | М2 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 31,5 |  |
| Рудничная 16 | 110 | М2 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 38,5 |  |
| Олимпийская 3-а | 4 | М2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 1,4 |  |
| Мира 7-а | 120 | М2 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 42,0 |  |
| Мира 5 | 80 | М2 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 28,0 |  |
| Мира 3 | 90 | М2 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 31,5 |  |
| Гражданская 7 | 90 | М2 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 31,5 |  |
| Олимпийская 3-б | 80 | М2 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 28,0 |  |
| Олимпийская 5-а | 120 | М2 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 42,0 |  |
| Мира 1 | 100 | М2 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 35,0 |  |
| Паровозная 1-а | 40 | М2 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 14,0 |  |
| Мира 11 | 40 | М2 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 14,0 |  |
| Рудничная 16-а | 110 | М2 |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 38,5 |  |
| Мира 43-а | 40 | М2 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 14,0 |  |
| Олимпийская 2-а | 120 | М2 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 42,0 |  |
| Мира 9 | 30 | М2 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 10,5 |  |
| Паровозная 3 | 40 | М2 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 14,0 |  |
| Мира 43 | 60 | М2 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 21,0 |  |
| Мира 39-а | 80 | М2 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 28,0 |  |
| Олимпийская 5-б | 30 | М2 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 10,5 |  |
| Олимпийская 1-б | 150 | М2 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 52,5 |  |
| Олимпийская 2-б | 180 | М2 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 63,0 |  |
| Олимпийская 5-в | 30 | М2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 10,5 |  |
| Олимпийская 4-б | 120 | М2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 42,0 |  |
| Итого: | 2154 | М2 |  | 200 | 404 | 260 | 220 | 190 | 400 | 330 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 753,9 |  |
| Текущий ремонт швов стеновых панелей |
| Олимпийская 2-а | 8 | П.м |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 4,1 | Собственные средства |
| Олимпийская 2-б | 26 | П.м |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 13,31 |  |
| Рудничная 16 | 12 | П.м |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 6,14 |  |
| Рудничная 18 | 35 | П.м |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 17,92 |  |
| Стадионная 3 | 7 | П.м |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 3,58 | Собственные средства |
| Водопьянова 10 | 6 | П.м |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 3,07 |  |
| Мира 7 | 9 | П.м |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 4,61 |  |
| Депо 21 | 3 | П.м |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 1,54 |  |
| Мира 39-а | 4 | П.м |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 2,05 |  |
| Депо 19 | 35 | П.м |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 17,92 |  |
| Мира 11 | 3 | П.м |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 1,54 |  |
| Олимпийская 2-б | 12 | П.м |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 6,14 |  |
| Олимпийская 3-б | 8 | П.м |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 4,1 |  |
| Итого: | 168 | П.м |  | 46 | 48 | 54 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,02 |  |
| Текущий ремонт цоколей |
| Депо 2 | 4 | М2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 4,98 |  |
| Депо 3 | 5 | М2 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 6,23 |  |
| Депо 12 | 5 | М2 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 6,23 |  |
| Депо 11 | 10 | М2 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 12,46 |  |
| Депо 15 | 14 | М2 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 17,44 |  |
| Депо 20 | 16 | М2 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 19,94 |  |
| Олимпийская 3 | 7 | М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 8,72 |  |
| Олимпийская 4 | 4 | М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Быков Ю.А | 4,98 |  |
| Олимпийская 5 | 5 | М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Быков Ю.А | 6,23 |  |
| Рудничная 12-а | 14 | М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | Быков Ю.А | 17,44 |  |
| ст. Ключевка 2 | 18 | М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | Быков Ю.А | 22,43 |  |
| Итого: | 102 |  |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 8 | 8 | 7 | 9 | 14 | 18 |  |  |  | 127,09 |  |
| Ремонт водостока |
| -- |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |
| Итого: |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |
| Ремонт подъездов |
| Мира 7 | 6 | Шт |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | Быков Ю.А | 192,00 |  |
| Мира 15-а | 6 | Шт |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 192,00 |  |
| Мира 19 | 3 | Шт |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 78,00 |  |
| Мира 39 | 6 | Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 192,00 |  |
| Олимпийская 7/15 | 3 | Шт | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 54,00 |  |
| Олимпийская 10-а | 2 | Шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Быков Ю.А | 52,00 |  |
| Олимпийская 12 | 2 | Шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Быков Ю.А | 52,00 |  |
| Олимпийская 12-а | 2 | Шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Быков Ю.А | 52,00 |  |
| Паровозная 1 | 6 | Шт |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Быков Ю.А | 192,00 |  |
| Рудничная 10 | 3 | Шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | Быков Ю.А | 54,00 |  |
| Рудничная 11 | 4 | Шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Быков Ю.А | 72,00 |  |
| Рудничная 12 | 3 | Шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 56,00 |  |
| Рудничная 18 | 12 | Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Быков Ю.А | 421,20 |  |
| Садовая 1 | 3 | Шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Быков Ю.А | 54,00 |  |
| Итого: | 61 |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 1713,20 |  |
| Замена розливов системы теплоснабжения |
| Мира 39 | 10 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 5,75 |  |
| Мира 43-а | 28 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 16,1 |  |
| Олимпийская 8 | 3 | пм |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 1,73 |  |
| Олимпийская 8-а | 5 | пм |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,88 |  |
| Олимпийская 9 | 5 | пм |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,88 |  |
| Олимпийская 13 | 2 | пм |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 1,15 |  |
| Гражданская 4-а | 4 | пм |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,30 |  |
| Рудничная 10 | 16 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 9,20 |  |
| Рудничная 12 | 10 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Кокарева И.Н. | 5,75 |  |
| Рудничная 16 | 20 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | Кокарева И.Н. | 11,50 |  |
| Рудничная 16-а | 23 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  | Кокарева И.Н. | 13,23 |  |
| Рудничная 16-б | 30 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | Кокарева И.Н. | 17,25 |  |
| Водопьянова 10 | 40 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 23 |  |
| Водопьянова 2 | 140 | пм | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 80,5 |  |
| Депо 18-а | 10 | пм |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 5,75 |  |
| Мира 1 | 80 | пм |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 46 |  |
| Мира 3 | 70 | пм |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 40,25 |  |
| Мира 31 | 14 | пм |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 8,05 |  |
| Паровозная 1 | 15 | пм |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 8,63 |  |
| Паровозная 3 | 20 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 11,5 |  |
| Паровозная 5 | 25 | пм |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 14,38 |  |
| Олимпийская 1-б | 15 | пм |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 8,63 |  |
| Олимпийская 2 | 10 | пм |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 5,75 |  |
| Олимпийская 2-б | 20 | пм |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 11,5 |  |
| Олимпийская 3-а | 5 | пм |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 2,88 |  |
| Олимпийская 3-б | 15 | пм |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 8,63 |  |
| Олимпийская 4-б | 5 | пм |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 2,88 |  |
| Олимпийская 5-а | 5 | пм |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 2,88 |  |
| Олимпийская 5-б | 10 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Тюленев Д.А. | 5,75 |  |
| Олимпийская 6 | 5 | пм |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 2,88 |  |
| Олимпийская 7/15 | 5 | пм |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 2,88 |  |
| Рудничная 9/12 | 5 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 2,88 |  |
| Рудничная 11 | 7 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 4,03 |  |
| Садовая 7 | 4 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 2,3 |  |
| Стадионная 3 | 15 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 8,63 |  |
| Итого: | 696 |  | 140 | 18 | 24 | 25 | 50 | 94 | 30 | 77 | 35 | 79 | 31 | 20 | 20 | 23 | 30 |  | 400,20 |  |
| Замена стояков системы теплоснабжения |
| Мира 39 | 22 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 10,67 |  |
| Мира 43-а | 23 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 11,16 |  |
| Рудничная 16-б | 18 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 8,73 |  |
| Рудничная 18 | 38 | пм |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 18,43 |  |
| Рудничная 12 | 6 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | Кокарева И.Н. | 2,91 |  |
| рудничная 16-а | 15 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | Кокарева И.Н. | 7,28 |  |
| Рудничная 10 | 6 | пм |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,91 |  |
| Мира 39-а | 15 | пм |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 7,28 |  |
| Мира 43 | 18 | пм |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 8,73 |  |
| Олимпийская 10 | 6 | пм | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,91 |  |
| Олимпийская 10-а | 4 | пм | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 1,94 |  |
| Олимпийская 11 | 8 | пм |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 3,88 |  |
| Олимпийская 12 | 6 | пм |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,91 |  |
| Олимпийская 12-а | 8 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 3,88 |  |
| Олимпийская 13 | 8 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 3,88 |  |
| Гражданская 4 | 5 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,43 |  |
| Гражданская 1-а | 6 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | Кокарева И.Н. | 2,91 |  |
| Рудничная 16 | 17 | пм |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 8,25 |  |
| Водопьянова 2 | 30 | пм |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 14,55 |  |
| Мира 19-а | 15 | пм |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 7,28 |  |
| Мира 31 | 8 | пм |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 3,88 |  |
| Паровозная 1 | 25 | пм |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 12,13 |  |
| Паровозная 3 | 12 | пм |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 5,82 |  |
| Паровозная 5 | 16 | пм |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 7,76 |  |
| Депо 3 | 10 | пм |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 4,85 |  |
| Олимпийская 1-а | 4 | пм |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 1,94 |  |
| Олимпийская 1-б | 17 | пм |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 8,25 |  |
| Олимпийская 2 | 15 | пм |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 7,28 |  |
| Олимпийская 2-а | 3 | пм |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 1,46 |  |
| Олимпийская 2-б | 16 | пм |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 7,76 |  |
| Олимпийская 3-а | 14 | пм |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 6,79 |  |
| Олимпийская 3-б | 15 | пм |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 7,28 |  |
| Олимпийская 4-а | 8 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 3,88 |  |
| Олимпийская 4-б | 8 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 3,88 |  |
| Олимпийская 5-а | 6 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 2,91 |  |
| Олимпийская 6 | 3 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 1,46 |  |
| Садовая 7 | 2 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 0,97 |  |
| Малая Зеленая 1-а | 1 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 0,49 |  |
| Рудничная 11 | 13 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 5 |  |  |  | Тюленев Д.А. | 6,31 |  |
| Итого: | 470 | пм | 10 | 66 | 35 | 53 | 57 | 16 | 35 | 46 | 38 | 48 | 29 | 10 | 12 | 15 |  |  | 227,95 |  |
| Замена задвижек системы теплоснабжения |
| Мира 39 | 2 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 12,48 |  |
| Мира 43 | 2 | шт |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 12,48 |  |
| Мира 43-а | 6 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 37,44 |  |
| Рудничная 16-а | 4 | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | Кокарева И.Н. | 24,96 |  |
| Рудничная 18 | 4 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Кокарева И.Н. | 24,96 |  |
| Олимпийская 9 | 1 | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 6,24 |  |
| Водопьянова 10 | 4 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 24,96 |  |
| Мира 1 | 2 | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 12,48 |  |
| Мира 5 | 4 | шт |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 24,96 |  |
| Депо 18-а | 2 | шт |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 12,48 |  |
| Стадионная 3 | 6 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 37,44 |  |
| Олимпийская 4-б | 2 | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 12,48 |  |
| Олимпийская 2-б | 2 | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 12,48 |  |
| Олимпийская 1-б | 4 | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 24,96 |  |
| Садовая 1 | 2 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | Тюленев Д.А. | 12,48 |  |
| Олимпийская 5-б | 4 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Тюленев Д.А. | 24,96 |  |
| Олимпийская 5-в | 2 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Тюленев Д.А. | 12,48 |  |
| Итого: | 53 | шт |  | 4 |  | 2 | 5 | 4 |  | 6 | 2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 |  | 330,72 |  |
| Замена вентилей, кранов системы теплоснабжения |
| Мира 39 | 22 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 11,44 |  |
| Мира 43-а | 23 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 11,96 |  |
| Рудничная 16-б | 12 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 6,24 |  |
| Рудничная 18 | 27 | шт |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 14,04 |  |
| Рудничная 12 | 6 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | Кокарева И.Н. | 3,12 |  |
| Рудничная 16-а | 27 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | Кокарева И.Н. | 14,04 |  |
| Рудничная 10 | 6 | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 3,12 |  |
| Мира 39-а | 15 | шт |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 7,8 |  |
| Мира 43 | 18 | шт |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 9,36 |  |
| Олимпийская 8-а | 2 | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 1,04 |  |
| Олимпийская 9 | 2 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 1,04 |  |
| Олимпийская 10 | 2 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 1,04 |  |
| Олимпийская 10-а | 2 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 1,04 |  |
| Олимпийская 11 | 4 | шт |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,08 |  |
| Олимпийская 12 | 2 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 1,04 |  |
| Олимпийская 12-а | 2 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 1,04 |  |
| Олимпийская 13 | 4 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,08 |  |
| Гражданская 4 | 5 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,6 |  |
| Гражданская 1-а | 2 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | Кокарева И.Н. | 1,04 |  |
| Рудничная 16 | 27 | шт |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 14,04 |  |
| Олимпийская 1 | 8 | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 4,16 |  |
| Олимпийская 1-б | 35 | шт |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 18,2 |  |
| Олимпийская 2-а | 30 | шт |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 15,6 |  |
| Олимпийская 2-б | 6 | шт |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 3,12 |  |
| Олимпийская 3-а | 32 | шт |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 16,64 |  |
| Олимпийская 3-б | 28 | шт |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 14,56 |  |
| Олимпийская 4-а | 30 | шт |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 15,6 |  |
| Олимпийская 4-б | 16 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 8,32 |  |
| Олимпийская 5-а | 16 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 8,32 |  |
| Олимпийская 5-б | 12 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 6,24 |  |
| Олимпийская 5-в | 6 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 3,12 |  |
| Рудничная 9/12 | 8 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 4,16 |  |
| Рудничная 11 | 6 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Тюленев Д.А. | 3,12 |  |
| Малая Зеленая 1-а | 6 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Тюленев Д.А. | 3,12 |  |
| Садовая 7 | 4 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Тюленев Д.А. | 2,08 |  |
| Стадионная 3 | 20 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | Тюленев Д.А. | 10,4 |  |
| Водопьянова 2 | 4 | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 2,08 |  |
| Водопьянова 10 | 12 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 6,24 |  |
| Депо 18-а | 6 | шт |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 3,12 |  |
| Мира 3 | 8 | шт |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 4,16 |  |
| Итого: | 503 |  | 4 | 54 | 39 | 48 | 39 | 34 | 34 | 38 | 58 | 55 | 24 | 21 | 28 | 27 |  |  | 261,56 |  |
| Ревизия вентилей системы теплоснабжения |
| Жилой фонд | 4718 | шт | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 308 |  | 212,31 |  |
| Итого | 4718 | шт | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 308 |  | 212,31 |  |
| Ревизия задвижек системы теплоснабжения |
| Жилой фонд | 457 | шт | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 82,26 |  |
| Итого | 457 | шт | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 82,26 |  |
| Замена розливов горячего водоснабжения |
| Мира 43-а | 15 | пм |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 7,95 |  |
| Мира 39 | 5 | пм | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,65 |  |
| Рудничная 16-а | 12 | пм |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 6,36 |  |
| Рудничная 16-б | 17 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  | Кокарева И.Н. | 9,01 |  |
| Рудничная 18 | 40 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 21,2 |  |
| Мира 7 | 50 | пм |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 26,5 |  |
| Депо 21 | 20 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 10,6 |  |
| Мира 7-а | 30 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 15,9 |  |
| Паровозная 1 | 40 | пм |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 21,2 |  |
| Паровозная 5 | 25 | пм |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 13,25 |  |
| Олимпийская 5-а | 15 | пм |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 7,95 |  |
| Олимпийская 5-в | 5 | пм | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 2,65 |  |
| Итого: | 274 |  | 10 | 50 |  |  | 25 |  | 12 | 70 | 40 | 30 | 20 |  | 17 |  |  |  | 145,22 |  |
| Замена стояков горячего водоснабжения |
| Мира 43 | 6 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,91 |  |
| Мира 43-а | 6 | пм |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,91 |  |
| Рудничная 16-б | 6 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,91 |  |
| Рудничная 18 | 12 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | Кокарева И.Н. | 5,82 |  |
| Рудничная 16-а | 6 | пм |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,91 |  |
| Мира 39-а | 4 | пм |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 1,94 |  |
| Мира 39 | 6 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,91 |  |
| Олимпийская 5-б | 5 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Тюленев Д.А. | 2,43 |  |
| Олимпийская 5-в | 3 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Тюленев Д.А. | 1,46 |  |
| Итого: | 54 | пм |  |  |  |  | 6 |  |  | 10 | 6 | 12 |  | 8 | 12 |  |  |  | 26,19 |  |
| Замена задвижек горячего водоснабжения |
| -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |
| Замена вентилей, кранов горячего водоснабжения |
| Мира 43 | 6 | Шт |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 3,12 |  |
| Мира 43-а | 6 | Шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 3,12 |  |
| Мира 39-а | 4 | Шт |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,08 |  |
| Мира 39 | 4 | Шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,08 |  |
| Рудничная 16 | 6 | Шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Кокарева И.Н. | 3,12 |  |
| Рудничная 16-а | 6 | Шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 3,12 |  |
| Рудничная 16-б | 6 | Шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 3,12 |  |
| Рудничная 18 | 8 | Шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | Кокарева И.Н. | 4,16 |  |
| Мира 7 | 29 | Шт |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 15,08 |  |
| Мира 7-а | 10 | Шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 5,2 |  |
| Олимпийская 5-б | 3 | Шт |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 1,56 |  |
| Олимпийская 5-в | 2 | Шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 1,04 |  |
| Итого: | 90 |  |  | 29 | 3 |  | 6 |  | 2 | 10 | 4 | 16 | 6 | 6 | 8 |  |  |  | 46,8 |  |
| Ревизия вентилей системы горячего водоснабжения |
| Жилой фонд | 79 | Шт |  |  | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |  | 3,56 |  |
| Итого: | 79 | шт |  |  | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |  | 3,56 |  |
| Ревизия задвижек системы горячего водоснабжения |
| Жилой фонд | 87 | шт | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 15,66 |  |
| Итого: | 87 | шт | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 15,66 |  |
| Замена розливов холодного водоснабжения |
| Депо 18-а | 6 | пм |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 3,18 |  |
| Итого: | 6 | пм |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,18 |  |
| Замена стояков холодного водоснабжения |
| Мира 43 | 6 | пм |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,91 |  |
| Мира 43-а | 6 | пм |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,91 |  |
| Мира 39-а | 5 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,43 |  |
| Мира 39 | 6 | пм | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,91 |  |
| Рудничная 16 | 6 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,91 |  |
| Рудничная 16-а | 5 | пм |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,43 |  |
| Рудничная 16-б | 5 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | Кокарева И.Н. | 2,43 |  |
| Рудничная 18 | 6 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,91 |  |
| Мира 19-а | 8 | пм |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 3,88 |  |
| Стадионная 3 | 1 | пм |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 0,49 |  |
| Олимпийская 1 | 2 | пм |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 0,97 |  |
| Олимпийская 1-а | 2 | пм |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 0,97 |  |
| Олимпийская 1-б | 1 | пм |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 0,49 |  |
| Олимпийская 2 | 1 | пм |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 0,49 |  |
| Олимпийская 5-а | 2 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Тюленев Д.А. | 0,97 |  |
| Итого: | 62 | пм | 6 |  |  |  | 7 | 2 | 15 | 8 | 6 | 5 |  | 8 | 5 |  |  |  | 30,07 |  |
| Замена задвижек холодного водоснабжения |
| Водопьянова 10 | 2 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 9,6 |  |
| Депо 20 | 1 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 4,8 |  |
| Мира 5 | 2 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 9,6 |  |
| Итого: | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 2,43 |  |
| Замена вентилей, кранов холодного водоснабжения |
| Мира 39 | 6 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 3,12 |  |
| Мира 43-а | 6 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 3,12 |  |
| Рудничная 16-б | 5 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,6 |  |
| Рудничная 18 | 8 | шт |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 4,16 |  |
| Рудничная 16-а | 5 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Кокарева И.Н. | 2,6 |  |
| Мира 39-а | 5 | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,6 |  |
| Мира 43 | 6 | шт |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 3,12 |  |
| Олимпийская 8 | 2 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 1,04 |  |
| Рудничная 16 | 6 | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 3,12 |  |
| Олимпийская 2-а | 3 | шт |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 1,56 |  |
| Олимпийская 2-б | 4 | шт |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 2,08 |  |
| Рудничная 9/12 | 2 | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 1,04 |  |
| Рудничная 11 | 2 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 1,04 |  |
| Рудничная 7 | 1 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 0,52 |  |
| Садовая 7 | 1 | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 0,52 |  |
| Малая Зеленая 1-а | 1 | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 0,52 |  |
| Малая Зеленая 5 | 1 | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 0,52 |  |
| Итого: | 64 |  |  | 12 |  | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | 5 |  |  | 5 |  |  | 33,28 |  |
| Ревизия вентилей системы холодного водоснабжения |
| Жилой фонд | 931 | шт | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 |  | 41,90 |  |
| Итого: | 931 | шт | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 |  | 41,90 |  |
| Ревизия задвижек системы холодного водоснабжения |
| Жилой фонд | 107 | шт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 19,26 |  |
| Итого: | 107 | шт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 19,26 |  |
| Замена канализационного лежака |
| Мира 39 | 6 | пм |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 3,24 |  |
| Мира 39-а | 6 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 3,24 |  |
| Олимпийская 9 | 5 | пм |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,7 |  |
| Рудничная 16-а | 10 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 5,4 |  |
| Рудничная 18 | 9 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | Кокарева И.Н. | 4,86 |  |
| Рудничная 16 | 4 | пм |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2,16 |  |
| Водопьянова 10 | 20 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 10,8 |  |
| Паровозная 5 | 15 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 8,1 |  |
| Депо 18 | 25 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | Айзатуллов Д.Р. | 13,5 |  |
| Депо 20 | 12 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 6,48 |  |
| Депо 21 | 30 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 16,2 |  |
| Мира 15-а | 90 | пм | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 48,6 |  |
| Мира 11 | 6 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | Айзатуллов Д.Р. | 3,24 |  |
| Мира 7-а | 8 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | Айзатуллов Д.Р. | 4,32 |  |
| Олимпийская 5-а | 5 | пм |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 2,7 |  |
| Олимпийская 6 | 10 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 5,4 |  |
| Стадионная 3 | 9 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | Тюленев Д.А. | 4,86 |  |
| Итого: | 270 |  | 90 |  |  |  | 10 | 6 | 4 |  | 6 |  | 20 | 35 | 42 | 39 | 18 |  | 145,8 |  |
| Замена канализационного стояка |
| Депо 21 | 12 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 6,96 |  |
| Мира 15-а | 18 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | Айзатуллов Д.Р. | 10,44 |  |
| Депо 18 | 10 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 5,8 |  |
| Паровозная 5 | 6 | пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 3,48 |  |
| Итого: | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 22 |  | 18 |  | 26,68 |  |
| Текущий ремонт козырьков |
| Олимпийская 5-а | 5 | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 6,9 |  |
| Олимпийская 5 | 3 | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 4,14 |  |
| Олимпийская 2-б | 1 | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 1,38 |  |
| Олимпийская 6 | 3 | шт |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 4,14 |  |
| Стадионная 3 | 1 | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 1,38 |  |
| Рудничная 10 | 1 | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 1,38 |  |
| Мира 1 | 3 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 4,14 |  |
| Итого: | 17 | шт | 5 | 3 |  | 1 | 3 |  | 1 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 23,46 |  |
| Текущий ремонт балконных плит |
| -- |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |
| Итого: |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |
| Восстановление отопления на лестничных клетках |
| Олимпийская 8 | 3 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Кокарева И.Н. | 15,03 |  |
| Олимпийская 8-а | 2 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Кокарева И.Н. | 5,01 |  |
| Олимпийская 9 | 3 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | Кокарева И.Н. | 15,03 |  |
| Гражданская 21 | 1 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 5,01 |  |
| Гражданская 23 | 1 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 5,01 |  |
| Рудничная 10 | 3 | шт |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 15,03 |  |
| Рудничная 12 | 3 | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 15,03 |  |
| Рудничная 12-а | 2 | шт |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 5,01 |  |
| Рудничная 18 | 1 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Кокарева И.Н. | 5,01 |  |
| Мира 43-а | 6 | шт |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 30,06 |  |
| Мира 43 | 5 | шт | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 30,06 |  |
| Мира 39-а | 4 | шт |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | Кокарева И.Н. | 25,05 |  |
| Олимпийская 1-б | 1 | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 10,02 |  |
| Олимпийская 3 | 3 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 15,03 |  |
| Олимпийская 4-а | 3 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | Тюленев Д.А. | 15,03 |  |
| Депо 18 | 5 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 60,12 |  |
| Депо 2 | 2 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 10,02 |  |
| Мира 3 | 3 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | Айзатуллов Д.Р. | 20,04 |  |
| Мира 7 | 6 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | Айзатуллов Д.Р. | 50,1 |  |
| Мира 19-а | 2 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Айзатуллов Д.Р. | 50,1 |  |
| Итого: | 59 |  | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 12 |  |  | 295,59 |  |
| Текущий ремонт входных ступеней, площадок |
| Мира 7 | 3 | шт | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 1,56 |  |
| Мира 7-а | 1 | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 0,52 |  |
| Мира 7-б | 4 | шт |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 2,08 |  |
| Мира 1 | 1 | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 0,52 |  |
| Олимпийская 2-б | 1 | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 0,52 |  |
| Рудничная 18 | 1 | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 0,52 |  |
| Садовая 3 | 1 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Быков Ю.А | 0,52 |  |
| Садовая 5 | 1 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Быков Ю.А | 0,52 |  |
| Паровозная 1 | 2 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Быков Ю.А | 1,04 |  |
| Итого: | 15 | шт | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 7,8 |  |
| Остекление оконных проемов на лестничных клетках |
| Жилой фонд | 50 | м2 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | Быков Ю.А. | 9,25 |  |
| Итого: | 50 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  | 9,25 |  |
| Текущий ремонт чердачных проемов |
| Жилой фонд | 30 | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Быков Ю.А. | 4,5 |  |
| Итого: | 30 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 4,5 |  |
| Текущий ремонт подвальных дверей |
| Жилой фонд | 15 | шт |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | Быков Ю.А. | 6,75 |  |
| Итого: | 15 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 6,75 |  |
| Текущий ремонт оконных блоков (замена) |
| Жилой фонд | 30 | шт |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | Быков Ю.А. | 240,0 |  |
| Итого: | 30 |  |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  | 240,0 |  |
| Ремонт отмостки |
| Жилой фонд | 200 | м2 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |  |  |  | Быков Ю.А. | 45,0 |  |
| Итого: | 200 |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |  |  |  |  | 45,0 |  |
| Текущий ремонт труб ДВК |
| Жилой фонд | 20 | шт |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | Быков Ю.А. | 80,0 |  |
| Итого: | 20 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 80,0 |  |
| Текущий ремонт кровли над входами в подвалы |
| Мира 7-а | 1 | Шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А. | 8,2 |  |
| Мира 7 | 1 | Шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А. | 8,2 |  |
| Паровозная 5 | 2 | Шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Быков Ю.А. | 8,2 |  |
| Водопьянова 10 | 2 | Шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Быков Ю.А. | 8,2 |  |
| Депо 19 | 1 | Шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Быков Ю.А. | 8,2 |  |
| Итого: | 7 | шт |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 57,4 |  |
| Опрессовка системы отопления жилых домов |
| Жилой фонд с ЦО | 103 | шт |  |  |  |  |  |  | 9 | 16 | 23 | 13 | 18 | 17 | 7 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 103 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 16 | 23 | 13 | 18 | 17 | 7 |  |  |  |  |  |
| Подписание паспортов готовности |
| Жилой фонд | 183 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 83 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 83 |  |  |  |  |  |

Главный инженер ООО «Жилфондсервис»   ______________________  С.В.Шилов